Код образца (пробы):

| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Определяемые показатели | Результат исследований | Гигиенический норматив СанПиН 2.1.4.1175-02 | Единицы измерения (для граф 3,4) | ИД на методы исследований |
| Вода питьевая из колодца - Дата выдачи - (30.01.15) |  |  |  |  |  |
| 54 | Общее микробное число | 55 | Не более 100 | КОЕ /1 мл. | МУК 4.2..1018-01 |
|  | Общие колиформные бактерии - ОКБ | В 100 обнаружено 33,3 | В 100,0 не допускается | мл | МУК 4.2..1018-01 |
|  | Т ермотолерантные колиформные бактерии - ТКБ | В 100,0 не обнаружено | В 100 не допускается | мл | МУК 4.2.. 1018-01 |

| Исследования проводили: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Должность | Ф.И.О. | Подпись |
| Врач- бактериолог | Сидорова Н.В. | ! ^ У 7 |
| Фельдшер- лаборант | Осадчих Л.П. |  |
| Заведующий сан-бак. отделением Миненкова С.Ю. |  | , 3 / ' |

Протокол №	Общее	количество	страниц	страница ^

20111615

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания.

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.