УТВЕРЖДЕНО Приказом ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» № 26-Д от 20.05.08года

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»

КОПИЯ ВЕРНА подпись

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Цеытр^гигиены и эпидемиологии /]Lz в Смоленской области» 	f/Vh	Л.М. Сидоренкова

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№1116 от «05» февраля 2015г.

по результатам лабораторных испытаний

Заявитель: Администрация Михновского сельского поселения, Смоленского района, Смоленской области.

Юридический адрес: Смоленский район, д. Михновка, ул. Рожественская, д.6.

Фактический адрес: Смоленский район, д. Михновка, ул. Рожественская, д. 6.

Основание для проведения экспертизы: Согласно заявки.

Состав экспертных материалов: Протокол лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» № 1116 от 02.02.2015г.

Установлено: В исследованной пробе питьевой воды общие колиформные бактерии-33,3KOE в 100мл.

Заключение:

Качество холодной питьевой воды, отобранной из колодца Администрации Михновского сельского поселения Смоленского района, Смоленской области по адресу: д. Фролы, Смоленского района по исследованным микробиологическим показателям (ОКБ) не соответствует действующим государственным санитарным нормам и гигиеническим нормативам: СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

По остальным исследованным микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

Заведующая санитарно-гигиеническим отделом