УТВЕРЖДЕНО Приказом ФГУЗ «Центр гигиены и

подпись..		эпидемиологии	в	Смоленской	области»

№ 26-Д от 20.05.08года

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр^гиены и эпидемиологии . // в Смоленской области»

/Jyl	Л.М. Сидоренкова

У

м.п.

%.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1122 от «05» февраля 2015г.

по результатам лабораторных испытаний

Заявитель: Администрация Михновского сельского поселения, Смоленского района, Смоленской области.

Юридический адрес: Смоленский район, д. Михновка, ул, Рожественская, д.6.

Фактический адрес: Смоленский район, д. Михновка, ул. Рожественская, д. 6.

Основание ДЛЯ проведения экспертизы: Согласно заявки.

Состав экспертных материалов: Протокол лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» № 1122 от 02.02.2015г.

Установлено: По исследованным микробиологическим показателям проба воды соответствует гигиеническим нормативам.

Заключение:

Качество холодной питьевой воды, отобранной из колодца Администрации Михновского сельского поселения Смоленского района, Смоленской области по адресу: д. Слизнево, Смоленского района по исследованным микробиологическим показателям соответствует действующим государственным санитарным нормам и гигиеническим нормативам: СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

Заведующая санитарно-гигиеническим отделом	Е.Г.