КОПИЯ ВЕРНА

УТВЕРЖДЕНО

ПОДПИСЬ

Приказом ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» № 26-Д от 20.05.08года

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центо-рцгиены и эпидемиологии ^ /у/ в Смоленской области»

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №1178 от 03 февраля 2015г.

по результатам лабораторных испытаний

Заявитель: Администрация Михновского сельского поселения».

Юридический адрес:Смоленская область, Смоленский район, д. Михновка, ул. Рождественская, д. 6. Фактический адрес: Смоленская область, Смоленский район, д. Михновка, ул. Рождественская, д. 6.

(район, улица, дом)

Основание для проведения экспертизы: Согласно договора.

Состав экспертных материалов: Протокол лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» № 1178 от 03.02.2015г.

Установлено: По исследованным санитарно-химическим показателям проба воды соответствует гигиеническим нормативам.

Заключение:

Качество холодной питьевой воды, отобранной из артезианской скважины Администрации Михновского сельского поселения по адресу: Смоленский район, д. Алексино по исследованным санитарно-химическим показателям соответствует действующим государственным санитарным нормам и гигиеническим нормативам: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».	^

Заведующая санитарно-гигиеническим отделом