Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

юридический адрес: г. Смоленск, Тульский пер. 12, 214013

телефон: (4812) 38-42-04; т/ф: (4812) 64-28-58

e-mail: saimadzor@hotmail.ru

ОКПО 75415569, ОГРН 1056758325766

ИНН/КПП 6730056159/673001001

Адрес местонахождения:

г. Смоленск, Тульский пер., д. 12,

г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 26

Федеральная служба по аккредитации Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра)

№ РОСС RU.0001.510109

Срок действия аттестата аккредитации

с 6 февраля 2013 г. по 6 февраля 2018 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИИ

1121	от	« 02	»	февраля		2015	г.

№

- Наименование предприятия, организации (заявитель) Администрация Михновского сельского поселения Смоленского района Смоленской области

Юридический адрес заявителя

область, Смоленский район, д. Михновка,

Смоленская

ул. Рождественская, д. 6

- Наименование образца (пробы), дата изготовления,

объем партии, изготовитель; измеряемые физические факгоры-

Вода питьевая из колодца

- Место отбора (измерения) .Колодец, д. Чекулино, Смоленская область, Смоленский район

(наименование и фактический адрес)

- Условия отбора (измерения) и доставки образца (пробы)

Дата и время отбора (измерения)	28.01.2015 г. 10.00

ФИО, должность	Демченкова Л.Ф., помощник врача по общей гигиене

Соблюдаются

Условия доставки Дата и время доставки в ИЛЦ

28.01.2015 г. 14.30

- Цель отбора (исследования, измерения) На соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02

- НД на методику отбора (измерения) ГОСТ Р 51592-00

- Дополнительные сведения исследования в рамках выполнения работ по заявлению

Протокол №>1121

Общее количество страниц	2: страница	1

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания.

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ