| САНИТАРИЮ - ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/и | Определяемые показатели | Результаты исследований | Г игиенический норматив СанПиН 2.1.4.1074-01 | Единицы измерения (для граф 3,4) |  | НД на методы исследований |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| Проба №375 - вода из артскважины (03.02.2015г.) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Железо общее | 0,17±0,03 | 0,3 | мг/дм3 |  | ГОСТ 4011-72 |
| Исследования проводили: |  |  |  |  |  |  |
| Должность |  | Ф.И.О. |  |  | ^Подписк |  |
| Химик - эксперт |  | Куцева П. В. |  |  |  |  |
| Ф.И.О. И.О. заведующего отделением санитаоно-гигиенических исследований, химик-эксперт |  |  |  |  | / Шейна А.А. |  |
|  |  |  | подпись |  |  | расшифровка |

Код образца (пробы):

10117815

Протокол № •//7/	Общее	количество страниц страница

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания.

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ