Код образца (пробы):

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

| № п/п | Определяемые показатели | Результат исследований | Гигиенический норматив СанПиН 2Л. 4.1175-02 | Единицы измерения (для граф 3,4) | НД на методы исследований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вода питьевая из колодца - Дата выдачи - (30.01.15) |  |  |  |
| 60 | Общее микробное число | 15 | Не более 100 | КОЕ /1 мл. | МУК 4.2..1018-01 |
|  | Общие колиформные бактерии - ОКБ | В 100 не обнаружено | В 100,0 не допускается | мл | МУК 4.2..1018-01 |
|  | Т ермотолерантные колиформные бактерии - ТКБ | В 100,0 не обнаружено | В 100 не допускается | мл | МУК 4.2..1018-01 |

| Исследования проводили: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Должность | Ф.И.О. | /НщШиеь |
| Врач- бактериолог | Сидорова Н.В. |  |
| Фельдшер- лаборант | Осадчих Л.П. |  |
| Заведующий сан-бак. отделением Миненкова С.Ю. |  |  |
| . — ... .. И5 |  |  |

Протокол №	Общее	количество	страниц °^Гстраница

20112215

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания.

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.