Код образца (пробы):20112115

| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Определяемые | Результат | Гигиенический | Единицы | НД на методы |
| п/п | показатели | исследовании | норматив СанПиН 2.1.4.1175-02 | измерения (для граф 3,4) | исследовании |
| Вода питьевая из колодца - Дата выдачи - (30.01 Л 5) |  |  |  |  |  |
| 59 | Общее микробное число | 40 | Не более 100 | КОЕ /1 мл. | МУК 4.2..1018-01 |
|  | Общие колиформные бактерии - ОКБ | В 100 не обнаружено | В 100,0 не допускается | мл | МУК 4.2..1018-01 |
|  | Т ермотолера! иные колиформные бактерии - ТКБ | В 100,0 не обнаружено | 15 100 не допускается | мл | МУК 4.2..1018-01 |

| Исследования проводили: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Должность | Ф.И.О. | Подпись |
| Врач- бактериолог | Сидорова Н.В. |  |
| Фельдшер- лаборант | Осадчих Л.П. |  |
| Заведующий сан-бак. отделением Миненкова С.Ю. |  | с ' ‘ /у |
| 0 |  | г |

Протокол № У///	Общее	количество	страниц	страница

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания.

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.