УТВЕРЖДЕНО Приказом ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» № 26-Д от 20.05.08года

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр)Гигиены и эпидемиологии

ЭКСПЕРТНОЕ закж>*й:ние № 1118 от 05 февраля 2015 года

по результатам лабораторных испытаний

Заявитель: Администрация Михновского сельского поселения Смоленского района Смоленской области

Юридический адрес: * Смоленская область, Смоленский район, д.Михновка, ул.Рождественская, д.6

Фактический адрес:	Смоленская область, Смоленский район, д.Михновка,

ул.Рождественская, д.б

Основание для проведения экспертизы: в рамках выполнения работ по договору.

Состав экспертных материалов: Протокол лабораторных испытаний ИЛИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» № 1118 от 02.02.15г.

Установлено: По исследованным микробиологическим показателям (в 100,0мл обнаружены ОКБ- 20 КОЕ) проба воды не соответствует гигиеническим нормативам.

Заключение:

Качество холодной питьевой воды, отобранной из колодца Администрации Михновского сельского поселения Смоленского района Смоленской области расположенного по адресу: Смоленская область, Смоленский район, д.Каменщина по исследованным микробиологическим показателям (ОКБ) не соответствует действующим государственным санитарным нормам и гигиеническим нормативам: СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

Заведующая санитарно-гигиеническим отделом

УТВЕРЖДЕНО Приказом ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» № 26-Д от 20.05.08года

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач федерального бюджетного учреждения здравоохранения ;?	.«Цеятагигиены	и	эпидемиологии

// в Смоленской области»

I гтпч	1	Л.М.Сидоренкова

' п0мдат<

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1118 от 05 февраля 2015 года

по результатам лабораторных испытаний

Заявитель: Администрация Михновского сельского поселения Смоленского района Смоленской области

Юридический адрес: - Смоленская область, Смоленский район, д.Михновка, ул.Рождественская, д.6

Фактический адрес:	Смоленская область, Смоленский район, д.Михновка,

ул.Рождественская, д.б

Основание для проведения экспертизы: в рамках выполнения работ по договору.

Состав экспертных материалов: Протокол лабораторных испытаний ИЛТТ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» № 1118 от 02.02.15г.

Установлено: По исследованным микробиологическим показателям (в 100,0 мл обнаружены ОКБ- 20 КОЕ) проба воды не соответствует гигиеническим нормативам.

Заключение:

Качество холодной питьевой воды, отобранной из колодца Администрации Михновского сельского поселения Смоленского района Смоленской области расположенного по адресу: Смоленская область, Смоленский район, д.Каменщина по исследованным микробиологическим показателям (ОКБ) не соответствует действующим государственным санитарным нормам и гигиеническим нормативам: СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

Майорова Е.Г.

Заведующая санитарно-гигиеническим отделом